## Slide 1
Colorimètre version 3 (avec Arduino)
Préparation de solutions par dilution et vérification de la concentration à l’aide du colorimètre
Cuvettes des élèves
Boîtier du colorimètre
Réglage de l’intensité lumineuse de la DEL. (étalonnage)
Solutions d’étalonnage
Arduino UNO R3 + « screwshield » +
Écran ACL 16x02
DEL RGB
Transformateur 9 VDC avec prise 2.1mm
R
G
B
Détecteur de lumière
L’appareil peut afficher une valeur personnalisée selon la programmation (code source inclus et logiciel gratuit)
Codes source : Voltmètre, signal 0-1023 sans unités , affichage g/L ou ppm.
L’affichage g/L ou ppm requiert l’utilisation du logiciel Excel et quelques connaissances de base en programmation
Réalisé par Yvon Quémener 1 février 2014